德阳市精神卫生中心

医用氧气采购项目调研资料

供应商名称（加盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期：

1.营业执照

2.《危险化学品经营许可证》或《危险化学品生产许可证》

3.《气瓶充装许可证》或《移动式压力容器充装许可证》

4.《药品生产许可证》或《药品经营许可证》

5.《道路危险货物运输驾驶员》从业资格证

6.《道路危险运输押运人员》从业资格证

7.承诺函

承诺函

德阳市精神卫生中心：

我方全面研究了“医氧气采购项目”市场调研挂网公告，决定参加贵单位组织的市场调研。我方授权          （姓名、职务）代表              （公司名称）全权处理本次市场调研的有关事宜。我方现作出如下承诺：

一、我方已知晓全部调研文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

二、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与调研有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实的，准确的，同时符合贵单位相关要求，并愿意对此承担一切法律后果。

三、我方报名成功并将调研资料交于贵单位，无论任何原因，不向贵单位取回调研资料。

供应商名称（加盖公章）：

时间：

8.法人授权书及法人身份证复印件、被授权人身份证复印件（非法定代表人适用）

9.中小企业声明函

- 中小企业声明函

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

10.项目服务和售后方案等其他有关介绍资料

11.项目报价一览表

| 序号 | 物品名称 | 单位 | 参数需求 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气 | 瓶 | - 1.压力12.5±0.5MPa 纯度≥99.5% 规格：40L - 2.钢瓶内表面要求光滑，无铁锈、氧化皮等机械杂质。 - 3.钢瓶内表面烘干无水分。 - 4.钢瓶外表面天蓝漆色，“氧”黑色标志清楚。外表应保持清洁卫生无污染。 5.钢瓶安全附件、防震胶圈、固定式瓶帽应配齐。 6.钢瓶氧气阀门要求无漏气、无污染。 7.充氧后，瓶阀嘴应佩戴料压帽，防止阀口污染。 8.医用氧气钢瓶专瓶专用，不得与工业氧气瓶混充混用。 9.按照国家标准医用氧气瓶每隔3年必须进行水压检测以确保氧气瓶的安全性。 10.气瓶上贴有医用氧气合格证，上面印有生产厂家、生产日期、有效期等内容。 11.供应商须将医用氧卸放、搬运于采购方指定集中暂存点并固定，同时将集中暂存点空瓶搬运、装载上车运回，装卸、搬运费用包含在报价的费用内。 12.应急响应：产品质量出现问题，设备设施出现故障，须立即做出应急响应，供应商专业技术人员须在60分钟内到达现场并及时解决（含节假日）。 |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

时间：

12.业绩资料要求：德阳市内其他事业单位项目业绩情况（如有）