德阳市精神卫生中心

液态医用氧气采购项目调研资料

供应商名称（加盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期：

1.营业执照

2.《危险化学品经营许可证》或《危险化学品生产许可证》

3.《药品注册批件》或《药品再注册批准通知书》

4.液态医用氧《药品生产许可证》或《药品经营许可证》

5.《道路危险货物运输驾驶员》从业资格证

6.《道路危险运输押运人员》从业资格证

7.承诺函

承诺函

德阳市精神卫生中心：

我方全面研究了“液态医氧气采购项目”市场调研挂网公告，决定参加贵单位组织的市场调研。我方授权          （姓名、职务）代表              （公司名称）全权处理本次市场调研的有关事宜。我方现作出如下承诺：

一、我方已知晓全部调研文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

二、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与调研有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实的，准确的，同时符合贵单位相关要求，并愿意对此承担一切法律后果。

三、我方报名成功并将调研资料交于贵单位，无论任何原因，不向贵单位取回调研资料。

供应商名称（加盖公章）：

时间：

8.法人授权书及法人身份证复印件、被授权人身份证复印件（非法定代表人适用）

9.中小企业声明函

- 中小企业声明函

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

10.项目服务和售后方案等其他有关介绍资料

11.项目报价一览表

| 序号 | 物品名称 | 单位 | 参数需求 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液态医用氧气 | 吨 | 1.医用液氧质量应符合国家标准，满足最新版《中华人民共和国药典》的规定。 2.负责液氧站的设备的供应、日常维修维护、值班管理。 3.负责各科室二级减压箱过滤器清洗至少2次/年。 4.负责更换全院氧气、负压终端的胶垫。 5.负责氧气输送管理的维护维修。 6.装卸、搬运、检测和维护维修费用包含在报价内 |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

时间：

12.业绩资料要求：德阳市内其他事业单位项目业绩情况（如有）