采购编号：DSJW(2025)030号

德阳市精神卫生中心

2025年网络安全服务采购项目

院内竞争性谈判文件

采购人：德阳市精神卫生中心

本谈判文件由德阳市精神卫生中心编制

2025年9月

目  录

第一章   谈判邀请公告	1

第二章  谈判须知	4

第三章  采购项目技术、商务及其他要求	6

第四章  响应文件内容及制作要求	12

第五章  开评标及定标	14

第六章  响应文件格式	15

# 第一章   谈判邀请公告

德阳市精神卫生中心2025年网络安全服务采购项目拟采用院内竞争性谈判的方式进行采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加。

一、采购项目基本情况
    1、采购编号：DSJW(2025)030号；

2、项目名称：德阳市精神卫生中心2025年网络安全服务采购项目；

3、资金来源：一般债；

- 4、服务期限：60个日历天；

5、采购预算：3.6万元。

二、供应商资格要求
    1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件：

7.1本项目不接受联合体；

7.2具有公安部第三研究所颁发的网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证。

三、严禁参加本次采购活动的供应商

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

2、被我中心列入供应商黑名单的供应商。

四、报名时间、地点：

自2025年10月14日至2025年10月20日上午8:30- 12:00下午14:30-17:00（北京时间，法定节假日除外）在四川省德阳市旌阳区华山南路二段461号行政办公楼203室报名。经办人员现场或通过本公告电子邮箱提交以下资料：

1、供应商有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本复印件（若供应商已办理三证合一的，则只需提供有效的三证合一证书）；

2、法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件，授权代表身份证复印件(备注联系电话和邮箱)。

3、供应商廉洁承诺书（在公告附件下载）。

注：上述报名所需资料均需加盖单位公章。

五、递交响应文件截止时间：2025年10月23日9点00分（北京时间）。

六、递交响应文件地点

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达德阳市精神卫生中心行政办公楼203室招采科。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。拟定开标时间10月23日9:00，如因工作原因不能按时开标，具体开标时间根据实际情况另行通知。

七、招标地点：四川省德阳市华山南路二段461号。

八、联系方式：

通讯地址：德阳市旌阳区华山南路二段461号

采购文件联系人：周老师  联系电话：0838-2873178

电子邮箱：51958604@qq.com

项目需求联系人：何老师  联系电话：0838-2871536

德阳市精神卫生中心

2025年10月

第二章  谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请谈判的供应商数量和方式 | 本次谈判邀请的供应商数量：3家及以上。 谈判方法：符合采购需求、质量和服务相等，报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 2 | 联合体 | 不允许。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）价格扣除 1.参考《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件,监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件,残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
| 4 | 采购预算 | 3.6万元 |
| 5 | 最高限价 | 3.6万元 超过最高限价的报价作无效处理。 |
| 6 | 服务期限 | 60个日历天 |
| 7 | 供应商质疑 | 针对采购文件及采购文件中采购需求、采购过程、采购结果的质疑由采购人负责接受并答复。 通讯地址：德阳市华山南路二段461号 联 系 人：周老师 联系电话：0838-2873178 注：1、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 - 2、不在法定质疑期内提出的质疑书会被拒收。不符合要求的质疑书在法定质疑期内及时补充完善，否则作质疑不成立处理。 3、质疑应当以书面形式提出，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 8 | 特别提醒 | 1.供应商必须按照谈判文件据实填写，不得虚假应答，凡经查实，将取消成交资格，列入采购人供应商黑名单，在3年内禁止参加采购人采购活动。 2.供应商不得有围标、串标、恶意中标等不良行为，凡经查实，将取消成交资格，列入采购人供应商黑名单，在3年内禁止参加采购人采购活动。 |

第三章  采购项目技术、商务及其他要求

- 一、项目技术参数与性能指标

（一）网络安全等级保护测评服务

1、测评目标及范围

根据国家关于信息安全等级保护制度落实的相关要求，对医院信息管理系统HIS（EMR）开展安全等级测评工作，以指导安全整改，提高信息系统的安全防护能力，同时提供系统漏洞扫描和渗透测试服务，并给出相应的安全加固建议和安全防御体系建设指导。

本次安全等级测评项目及安全服务的服务范围包括以下信息系统：

| 序号 | 信息系统名称 | 定级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院信息管理系统HIS（EMR） | 3级 |

2、测评需求

根据等级保护测评的工作要求，测评范围覆盖安全管理中心、安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理制度，以及云计算安全、移动互联安全、物联网安全、工控制系统安全等扩展方面的要求。

等保测评具体服务内容包括：

（1）协助业主单位进行信息系统的信息安全等级定级、备案和数据摸底调查工作。

（2）差距测评，至少包括：

安全技术测评。包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心方面的安全测评。

安全管理测评。包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全系统建设和安全系统运维五个方面的安全测评。

形成问题汇总及整改意见报告。依据测评结果，对等级测评结果进行汇总统计（测评项符合情况及比例、单元测评结果符合情况比例以及整体测评结果）；通过对信息系统基本安全保护状态的分析给出初步测评结论。根据测评结果制定《系统等级保护测评问题汇总及整改意见报告》，列出被测信息系统中存在的主要问题、整改意见。

（3）协助完成整改工作。依据整改方案，为安全整改的各项工作提供技术咨询服务。

（4）等级测评：

按照等级保护相关标准对系统从安全技术、安全管理等方面进行等级测评工作。

编制测评报告，制定并提交2025版《网络安全等级测评报告》，报告需提交公安机关有关部门备案，且能满足合规性要求。

（5）漏洞扫描；

（6）渗透测试；模拟黑客的攻击行为，在不影响业务的情况下从攻击者的角度来发现系统存在的安全隐患和网络风险；

3、测评服务内容指标

3.1三级系统通用指标要求

| 分类 | 子类 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全物理环境 | 物理位置选择 | a) 机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； b) 机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 |
|  | 物理访问控制 | 机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 |
|  | 防盗窃和防破坏 | a) 应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识; b) 应将通信线缆铺设在隐蔽安全处。 c）应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 |
|  | 防雷击 | a) 应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地。 b) 应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 |
|  | 防火 | a) 机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火; b) 机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料; c）应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 |
|  | 防水和防潮 | a) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; b) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透; c）应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 |
|  | 防静电 | a) 应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施; b）应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 |
|  | 温湿度控制 | 应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 |
|  | 电力供应 | a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b) 应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求; c）应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 |
|  | 电磁防护 | a) 电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰; b）应对关键设备实施电磁屏蔽。 |
| 安全通信网络 | 网络架构 | a) 应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要; b) 应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要; c) 应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址; d) 应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段; e) 应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性。 |
|  | 通信传输 | a) 应采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性; b) 应采用密码技术保证通信过程中数据的保密性。 |
|  | 可信验证 | 可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
| 安全区域边界 | 边界防护 | a) 应保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信; b) 应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查或限制; c) 应能够对内部用户非授权联到外部网络的行为进行检查或限制; d) 应限制无线网络的使用,保证无线网络通过受控的边界设备接入内部网络。 |
|  | 访问控制 | a) 应在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信; b) 应删除多余或无效的访问控制规则，优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小化; c) 应对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查，以允许/拒绝数据包进出; d) 应能根据会话状态信息为进出数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力; e) 应对进出网络的数据流实现基于应用协议和应用内容的访问控制。 |
|  | 入侵防范 | a) 应在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为; b) 应在关键网络节点处检测、防止或限制从内部发起的网络攻击行为; c) 应采取技术措施对网络行为进行分析，实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析; d) 当检测到攻击行为时，记录攻击源IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。 |
|  | 恶意代码和垃圾邮件防范 | a) 应在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新; b) 应在关键网络节点处对垃圾邮件进行检测和防护，并维护垃圾邮件防护机制的升级和更新。 |
|  | 安全审计 | a) 应在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计; b) 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息; c) 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等; d) 应能对远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为等单独进行行为审计和数据分析。 |
|  | 可信验证 | 可基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
| 安全计算环境 | 身份鉴别 | a) 应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换; b) 应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施; c) 当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听; d) 应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。 |
|  | 访问控制 | a) 应对登录的用户分配账户和权限; b) 应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令; c) 应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在; d) 应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离; e) 应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则; f) 访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级; g) 应对重要主体和客体设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。 |
|  | 安全审计 | a) 应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计; b) 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息; c) 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等; d）应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。 |
|  | 入侵防范 | a) 应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序; b) 应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口; c) 应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制; d) 应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求; e) 应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞; f) 应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。 |
|  | 恶意代码防范 | 应采用免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为，并将其有效阻断。 |
|  | 可信验证 | 可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
|  | 数据完整性 | a) 应采用校验技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等; b) 应采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等。 |
|  | 数据保密性 | a）应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等; b）应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等。 |
|  | 数据备份恢复 | a) 应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能; b) 应提供异地数据备份功能，利用通信网络将重要数据定时批量传送至备用场地; c) 应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。 |
|  | 剩余信息保护 | a）应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除; b）应保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。 |
|  | 个人信息保护 | a) 应仅采集和保存业务必需的用户个人信息; b) 应禁止未授权访问和非法使用用户个人信息。 |
| 安全管理中心 | 系统管理 | a) 应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计; b) 应通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理，包括用户身份、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。 |
|  | 审计管理 | a) 应对审计管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作，并对这些操作进行审计; b) 应通过审计管理员对审计记录进行分析，并根据分析结果进行处理，包括根据安全审计策略对审计记录进行存储、管理和查询等。 |
|  | 安全管理 | a）应对安全管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全管理操作，并对这些操作进行审计; b) 应通过安全管理员对系统中的安全策略进行配置，包括安全参数的设置，主体、客体进行统一安全标记，对主体进行授权，配置可信验证策略等。 |
|  | 集中管控 | a）应划分出特定的管理区域，对分布在网络中的安全设备或安全组件进行管控; b) 应能够建立一条安全的信息传输路径，对网络中的安全设备或安全组件进行管理; c）应对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测; d）应对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间符合法律法规要求; e）应对安全策路、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理; f）应能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。 |
| 安全管理制度 | 安全策略 | 应制定网络安全工作的总体方针和安全策略，阐明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。 |
|  | 管理制度 | a) 应对安全管理活动中的主要管理内容建立安全管理制度; b) 应对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程; c) 应形成由安全策略、管理制度、操作规程、记录表单等构成的全面的安全管理制度体系。 |
|  | 制定和发布 | a) 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定; b) 安全管理制度应通过正式、有效的方式发布，并进行版本控制。 |
|  | 评审和修订 | 应定期对安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。 |
| 安全管理机构 | 岗位设置 | a）应成立指导和管理网络安全工作的委员会或领导小组，其最高领导由单位主管领导担任或授权; b）应设立网络安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责; c）应设立系统管理员、审计管理员和安全管理员等岗位，并定义部门及各个工作岗位的职责。 |
|  | 人员配备 | a）应配备一定数量的系统管理员、审计管理员和安全管理员等; b) 应配备专职安全管理员，不可兼任。 |
|  | 授权和审批 | a）应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等; b）应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度; c）应定期审查审批事项，及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息。 |
|  | 沟通和合作 | a) 应加强各类管理人员、组织内部机构和网络安全管理部门之间的合作与沟通，定期召开协调会议，共同协作处理网络安全问题; b) 应加强与网络安全职能部门、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通; c) 应建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。 |
|  | 审核和检查 | a) 应定期进行常规安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况; b) 应定期进行全面安全检查，检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等; c) 应制定安全检查表格实施安全检查，汇总安全检查数据，形成安全检查报告，并对安全检查结果进行通报。 |
| 安全管理人员 | 人员录用 | a) 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用; b）应对被录用人员的身份、安全背景、专业资格或资质等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核; c）应与被录用人员签署保密协议，与关键岗位人员签署岗位责任协议。 |
|  | 人员离岗 | a）应及时终止离岗人员的所有访问权限，取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备; b) 应办理严格的调离手续，并承诺调离后的保密义务后方可离开。 |
|  | 安全意识教育和培训 | a）应对各类人员进行安全意识教育和岗位技能培训，并告知相关的安全责任和惩戒措施; b）应针对不同岗位制定不同的培训计划，对安全基础知识、岗位操作规程等进行培训; c）应定期对不同岗位的人员进行技能考核。 |
|  | 外部人员访问管理 | a) 应在外部人员物理访问受控区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同，并登记备案; b) 应在外部人员接入受控网络访问系统前先提出书面申请，批准后由专人开设账户、分配权限，并登记备案; c) 外部人员离场后应及时清除其所有的访问权限; d）获得系统访问授权的外部人员应签署保密协议，不得进行非授权操作，不得复制和泄露任何敏感信息。 |
| 安全建设管理 | 定级和备案 | a) 应以书面的形式说明保护对象的安全保护等级及确定等级的方法和理由; b) 应组织相关部门和有关安全技术专家对定级结果的合理性和正确性进行论证和审定; c) 应保证定级结果经过相关部门的批准; d) 应将备案材料报主管部门和相应公安机关备案。 |
|  | 安全方案设计 | a）应根据安全保护等级选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施; b）应根据保护对象的安全保护等级及与其他级别保护对象的关系进行安全整体规划和安全方案设计，设计内容应包含密码技术相关内容，并形成配套文件; c）应组织相关部门和有关安全专家对安全整体规划及其配套文件的合理性和正确性进行论证和审定，经过批准后才能正式实施。 |
|  | 产品采购和使用 | a) 应确保网络安全产品采购和使用符合国家的有关规定; b) 应确保密码产品与服务的采购和使用符合国家密码管理主管部门的要求; c）应预先对产品进行选型测试，确定产品的候选范围，并定期审定和更新候选产品名单。 |
|  | 自行软件开发 | a）应将开发环境与实际运行环境物理分开，测试数据和测试结果受到控制; b) 应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则; c）应制定代码编写安全规范，要求开发人员参照规范编写代码; d) 应具备软件设计的相关文档和使用指南，并对文档使用进行控制; e）应保证在软件开发过程中对安全性进行测试，在软件安装前对可能存在的恶意代码进行检测; f) 应对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准，并严格进行版本控制; g）应保证开发人员为专职人员、开发人员的开发活动受到控制、监视和审查。 |
|  | 外包软件开发 | a) 应在软件交付前检测其中可能存在的恶意代码; b) 应保证开发单位提供软件设计文档和使用指南; c）应保证开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门和隐蔽信道。 |
|  | 工程实施 | a) 应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理; b) 应制定安全工程实施方案控制工程实施过程; c）应通过第三方工程监理控制项目的实施过程。 |
|  | 测试验收 | a) 应制订测试验收方案，并依据测试验收方案实施测试验收，形成测试验收报告; b）应进行上线前的安全性测试，并出具安全测试报告，安全测试报告应包含密码应用安全性测试相关内容。 |
|  | 系统交付 | a) 应制定交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点; b) 应对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训; c) 应提供建设过程文档和运行维护文档。 |
|  | 等级测评 | a) 应定期进行等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改; b) 应在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评; c) 应确保测评机构的选择符合国家有关规定。 |
|  | 服务供应商选择 | a) 应确保服务供应商的选择符合国家的有关规定; b) 应与选定的服务供应商签订相关协议，明确整个服务供应链各方需履行的网络安全相关义务; c）应定期监督、评审和审核服务供应商提供的服务，并对其变更服务内容加以控制。 |
| 安全运维管理 | 环境管理 | a) 应指定专门的部门或人员负责机房安全，对机房出入进行管理，定期对机房供配电、空调、温湿度控制、消防等设施进行维护管理; b）应建立机房安全管理制度，对有关物理访问、物品带进出和环境安全等方面的管理作出规定; c) 应不在重要区域接待来访人员，不随意放置含有敏感信息的纸档文件和移动介质等。 |
|  | 资产管理 | a) 应编制并保存与保护对象相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容; b）应根据资产的重要程度对资产进行标识管理，根据资产的价值选择相应的管理措施; c）应对信息分类与标识方法作出规定，并对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理。 |
|  | 介质管理 | a) 应将介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，实行存储环境专人管理，并根据存档介质的目录清单定期盘点; b) 应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，并对介质的归档和查询等进行登记记录。 |
|  | 设备维护管理 | a) 应对各种设备(包括备份和冗余设备)、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理; b) 应对配套设施、软硬件维护管理做出规定，包括明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等; c）信息处理设备应经过审批才能带离机房或办公地点，含有存储介质的设备带出工作环境时其中重要数据应加密; d）含有存储介质的设备在报废或重用前，应进行完全清除或被安全覆盖，保证该设备上的敏感数据和授权软件无法被恢复重用。 |
|  | 漏洞和风险管理 | a) 应采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补; b）应定期开展安全测评，形成安全测评报告，采取措施应对发现的安全问题。 |
|  | 网络和系统安全管理 | a) 应划分不同的管理员角色进行网络和系统的运维管理，明确各个角色的责任和权限; b) 应指定专门的部门或人员进行账户管理，对申请账户、建立账户、删除账户等进行控制; c) 应建立网络和系统安全管理制度，对安全策略、账户管理、配置管理、日志管理、日常操作、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定; d) 应制定重要设备的配置和操作手册，依据手册对设备进行安全配置和优化配置等; e) 应详细记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容; f）应指定专门的部门或人员对日志、监测和报警数据等进行分析、统计，及时发现可疑行为; g）应严格控制变更性运维，经过审批后才可改变连接、安装系统组件或调整配置参数，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应同步更新配置信息库; h）应严格控制运维工具的使用，经过审批后才可接入进行操作，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应删除工具中的敏感数据; i）应严格控制远程运维的开通，经过审批后才可开通远程运维接口或通道，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后立即关闭接口或通道; j）应保证所有与外部的连接均得到授权和批准，应定期检查违反规定无线上网及其他违反网络安全策略的行为。 |
|  | 恶意代码防范管理 | a) 应提高所有用户的防恶意代码意识，对外来计算机或存储设备接入系统前进行恶意代码检查等; b）应定期验证防范恶意代码攻击的技术措施的有效性。 |
|  | 配置管理 | a) 应记录和保存基本配置信息，包括网络拓扑结构、各个设备安装的软件组件、软件组件的版本和 补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等; b) 应将基本配置信息改变纳入变更范畴，实施对配置信息改变的控制，并及时更新基本配置信息库。 |
|  | 密码管理 | a) 应遵循密码相关国家标准和行业标准; b) 应使用国家密码管理主管部门认证核准的密码技术和产品。 |
|  | 变更管理 | a）应明确变更需求，变更前根据变更需求制定变更方案，变更方案经过评审、审批后方可实施; b) 应建立变更的申报和审批控制程序，依据程序控制所有的变更，记录变更实施过程; c）应建立中止变更并从失败变更中恢复的程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练。 |
|  | 备份与恢复管理 | a) 应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等; b) 应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等; c) 应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略、备份程序和恢复程序等。 |
|  | 安全事件处置 | a) 应及时向安全管理部门报告所发现的安全弱点和可疑事件; b) 应制定安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责等; c) 应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训; d）对造成系统中断和造成信息泄漏的重大安全事件应采用不同的处理程序和报告程序。 |
|  | 应急预案管理 | a）应规定统一的应急预案框架，包括启动预案的条件、应急组织构成、应急资源保障、事后教育和培训等内容; b) 应制定重要事件的应急预案，包括应急处理流程、系统恢复流程等内容; c）应定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练; d）应定期对原有的应急预案重新评估，修订完善。 |
|  | 外包运维管理 | a) 应确保外包运维服务商的选择符合国家的有关规定; b) 应与选定的外包运维服务商签订相关的协议，明确约定外包运维的范围、工作内容; c）应保证选择的外包运维服务商在技术和管理方面均应具有按照等级保护要求开展安全运维工作的能力，并将能力要求在签订的协议中明确; d) 应在与外包运维服务商签订的协议中明确所有相关的安全要求，如可能涉及对敏感信息的访问、处理、存储要求，对IT基础设施中断服务的应急保障要求等。 |

3.2三级系统扩展指标要求

3.2.1云计算安全扩展要求

| 分类 | 子类 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全物理环境 | 基础设施位置 | 应保证云计算基础设施位于中国境内。 |
| 安全通信网络 | 网络架构 | a) 应保证云计算平台不承载高于其安全保护等级的业务应用系统; b) 应实现不同云服务客户虚拟网络之间的隔离; c) 应具有根据云服务客户业务需求提供通信传输、边界防护、入侵防范等安全机制的能力; d）应具有根据云服务客户业务需求自主设置安全策略的能力，包括定义访问路径、选择安全组件、配置安全策略; e) 应提供开放接口或开放性安全服务，允许云服务客户接入第三方安全产品或在云计算平台选择第三方安全服务。 |
| 安全区域边界 | 访问控制 | a) 应在虚拟化网络边界部署访问控制机制，并设置访问控制规则; b) 应在不同等级的网络区域边界部署访问控制机制，设置访问控制规则。 |
|  | 入侵防范 | a) 应能检测到云服务客户发起的网络攻击行为，并能记录攻击类型、攻击时间、攻击流量等; b) 应能检测到对虚拟网络节点的网络攻击行为，并能记录攻击类型、攻击时间、攻击流量等; c) 应能检测到虚拟机与宿主机、虚拟机与虚拟机之间的异常流量; d）应在检测到网络攻击行为、异常流量情况时进行告警。 |
|  | 安全审计 | a) 应对云服务商和云服务客户在远程管理时执行的特权命令进行审计，至少包括虚拟机删除、 虚拟机重启; b) 应保证云服务商对云服务客户系统和数据的操作可被云服务客户审计。 |
| 安全计算环境 | 身份鉴别 | 当远程管理云计算平台中设备时，管理终端和云计算平台之间应建立双向身份验证机制。 |
|  | 访问控制 | a) 应保证当虚拟机迁移时，访问控制策略随其迁移; b) 应允许云服务客户设置不同虚拟机之间的访问控制策略。 |
|  | 入侵防范 | a）应能检测虚拟机之间的资源隔离失效，并进行告警; b）应能检测非授权新建虚拟机或者重新启用虚拟机，并进行告警; c）应能够检测恶意代码感染及在虚拟机间蔓延的情况，并进行告警。 |
|  | 镜像和快照保护 | a) 应针对重要业务系统提供加固的操作系统镜像或操作系统安全加固服务; b) 应提供虚拟机镜像、快照完整性校验功能，防止虚拟机镜像被恶意篡改; c）应采取密码技术或其他技术手段防止虚拟机镜像、快照中可能存在的敏感资源被非法访问。 |
|  | 数据完整性和保密性 | a) 应确保云服务客户数据、用户个人信息等存储于中国境内，如需出境应遵循国家相关规定; b) 应确保只有在云服务客户授权下，云服务商或第三方才具有云服务客户数据的管理权限; c）应使用校验码或密码技术确保虚拟机迁移过程中重要数据的完整性，并在检测到完整性受到破坏时采取必要的恢复措施; d）应支持云服务客户部署密钥管理解决方案，保证云服务客户自行实现数据的加解密过程。 |
|  | 数据备份恢复 | a) 云服务客户应在本地保存其业务数据的备份; b) 应提供查询云服务客户数据及备份存储位置的能力; c）云服务商的云存储服务应保证云服务客户数据存在若干个可用的副本，各副本之间的内容应保持一致; d）应为云服务客户将业务系统及数据迁移到其他云计算平台和本地系统提供技术手段，并协助完成迁移过程。 |
|  | 剩余信息保护 | a) 应保证虚拟机所使用的内存和存储空间回收时得到完全清除; b) 云服务客户删除业务应用数据时，云计算平台应将云存储中所有副本删除。 |
| 安全管理中心 | 集中管控 | a）应能对物理资源和虚拟资源按照策略做统一管理调度与分配; b）应保证云计算平台管理流量与云服务客户业务流量分离; c）应根据云服务商和云服务客户的职责划分，收集各自控制部分的审计数据并实现各自的集中审计; d）应根据云服务商和云服务客户的职责划分，实现各自控制部分，包括虚拟化网络、虚拟机、虚拟化安全设备等的运行状况的集中监测。 |
| 安全建设管理 | 云服务商选择 | a) 应选择安全合规的云服务商，其所提供的云计算平台应为其所承载的业务应用系统提供相应等 级的安全保护能力; b) 应在服务水平协议中规定云服务的各项服务内容和具体技术指标; c) 应在服务水平协议中规定云服务商的权限与责任，包括管理范围、职责划分、访问授权、隐私 保护、行为准则、违约责任等; d) 应在服务水平协议中规定服务合约到期时，完整提供云服务客户数据，并承诺相关数据在云 计算平台上清除; e）应与选定的云服务商签署保密协议，要求其不得泄露云服务客户数据。 |
|  | 供应链管理 | a) 应确保供应商的选择符合国家有关规定; b) 应将供应链安全事件信息或安全威胁信息及时传达到云服务客户; c) 应将供应商的重要变更及时传达到云服务客户，并评估变更带来的安全风险，采取措施对风险进行控制。 |
| 安全运维管理 | 云计算环境管理 | 云计算平台的运维地点应位于中国境内，境外对境内云计算平台实施运维操作应遵循国家相关规定。 |

3.2.2移动互联安全扩展要求

| 分类 | 子类 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全物理环境 | 无线接入点的物理位置 | 应为无线接入设备的安装选择合理位置，避免过度覆盖和电磁干扰。 |
| 安全区域边界 | 边界防护 | 应保证有线网络与无线网络边界之间的访问和数据流通过无线接入网关设备。 |
|  | 访问控制 | 无线接入设备应开启接入认证功能，并支持采用认证服务器认证或国家密码管理机构批准的密码模块进行认证。 |
|  | 入侵防范 | a) 应能够检测到非授权无线接入设备和非授权移动终端的接入行为; b) 应能够检测到针对无线接入设备的网络扫描、DDoS 攻击、密钥破解、中间人攻击和欺骗攻击 等行为; c) 应能够检测到无线接入设备的 SSID 广播、WPS 等高风险功能的开启状态; d) 应禁用无线接入设备和无线接入网关存在风险的功能，如;SSID 广播、WEP 认证等; e) 应禁止多个 AP 使用同一个认证密钥; f）应能够阻断非授权无线接入设备或非授权移动终端。 |
| 安全计算环境 | 移动终端管控 | a）应保证移动终端安装、注册并运行终端管理客户端软件; b）移动终端应接受移动终端管理服务端的设备生命周期管理、设备远程控制，如;远程锁定、远程擦除等。 |
|  | 移动应用管控 | a) 应具有选择应用软件安装、运行的功能; b) 应只允许可靠证书签名的应用软件安装和运行; c）应具有软件白名单功能，应能根据白名单控制应用软件安装、运行。 |
| 安全建设管理 | 移动应用软件采购 | a) 应保证移动终端安装、运行的应用软件来自可靠分发渠道或使用可靠证书签名; b) 应保证移动终端安装、运行的应用软件由指定的开发者开发。 |
|  | 移动应用软件开发 | a) 应对移动业务应用软件开发者进行资格审查; b) 应保证开发移动业务应用软件的签名证书合法性。 |
| 安全运维管理 | 配置管理 | 应建立合法无线接入设备和合法移动终端配置库，用于对非法无线接入设备和非法移动终端的识别。 |

3.2.3

| 分类 | 子类 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全物理环境 | 感知节点设备物理防护 | a) 感知节点设备所处的物理环境应不对感知节点设备造成物理破坏，如挤压、强振动; b) 感知节点设备在工作状态所处物理环境应能正确反映环境状态（如温湿度传感器不能安装在阳光直射区域）; c) 感知节点设备在工作状态所处物理环境应不对感知节点设备的正常工作造成影响，如强干扰、阻挡屏蔽等； d）关键感知节点设备应具有可供长时间工作的电力供应（关键网关节点设备应具有持久稳定的电力供应能力）。 |
| 安全区域边界 | 接入控制 | 应保证只有授权的感知节点可以接入。 |
|  | 入侵防范 | a) 应能够限制与感知节点通信的目标地址，以避免对陌生地址的攻击行为; b) 应能够限制与网关节点通信的目标地址，以避免对陌生地址的攻击行为。 |
| 安全计算环境 | 感知节点设备安全 | a）应保证只有授权的用户可以对感知节点设备上的软件应用进行配置或变更; b）应具有对其连接的网关节点设备（包括读卡器）进行身份标识和鉴别的能力; c）应具有对其连接的其他感知节点设备（包括路由节点）进行身份标识和鉴别的能力。 |
|  | 网关节点设备安全 | a）应具备对合法连接设备（包括终端节点、路由节点，数据处理中心）进行标识和鉴别的能力; b) 应具备过滤非法节点和伪造节点所发送的数据的能力; c）授权用户应能够在设备使用过程中对关键密钥进行在线更新; d）授权用户应能够在设备使用过程中对关键配置参数进行在线更新。 |
|  | 抗数据重放 | a）应能够鉴别数据的新鲜性，避免历史数据的重放攻击; b）应能够鉴别历史数据的非法修改，避免数据的修改重放攻击。 |
|  | 数据融合处理 | 应对来自传感网的数据进行数据融合处理，使不同种类的数据可以在同一个平台被使用。 |
| 安全运维管理 | 感知节点管理 | a) 应指定人员定期巡视感知节点设备、网关节点设备的部署环境，对可能影响感知节点设备、网关节点设备正常工作的环境异常进行记录和维护; b) 应对感知节点设备、网关节点设备入库、存储、部署、携带、维修、丢失和报废等过程作出明确规定，并进行全程管理; c）应加强对感知节点设备、网关节点设备部署环境的保密性管理，包括负责检查和维护的人员调离工作岗位应立即交还相关检查工具和检查维护记录等。 |

3.2.4工业控制系统安全扩展要求

| 分类 | 子类 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全物理环境 | 室外控制设备物理防护 | a) 室外控制设备应放置于采用铁板或其他防火材料制作的箱体或装置中并紧固;箱体或装置具有透风、散热、防盗、防雨和防火能力等; b) 室外控制设备放置应远离强电磁干扰、强热源等环境，如无法避免应及时做好应急处置及检修，保证设备正常运行。 |
| 安全通信网络 | 网络架构 | a) 工业控制系统与企业其他系统之间应划分为两个区域，区域间应采用单向的技术隔离手段; b) 工业控制系统内部应根据业务特点划分为不同的安全域，安全域之间应采用技术隔离手段; c) 涉及实时控制和数据传输的工业控制系统，应使用独立的网络设备组网，在物理层面上实现与其它数据网及外部公共信息网的安全隔离。 |
|  | 通信传输 | 在工业控制系统内使用广域网进行控制指令或相关数据交换的应采用加密认证技术手段实现身份认证、访问控制和数据加密传输。 |
| 安全区域边界 | 访问控制 | a) 应在工业控制系统与企业其他系统之间部署访问控制设备，配置访问控制策略，禁止任何穿越区域边界的 E-Mail、Web、Telnet、Rlogin、FTP 等通用网络服务; b) 应在工业控制系统内安全域和安全域之间的边界防护机制失效时，及时进行报警。 |
|  | 拨号使用控制 | a) 工业控制系统确需使用拨号访问服务的，应限制具有拨号访问权限的用户数量，并采取用户身份鉴别和访问控制等措施; b）拨号服务器和客户端均应使用经安全加固的操作系统，并采取数字证书认证、传输加密和访问控制等措施。 |
|  | 无线使用控制 | a) 应对所有参与无线通信的用户（人员、软件进程或者设备）提供唯一性标识和鉴别; b) 应对所有参与无线通信的用户（人员、软件进程或者设备）进行授权以及执行使用进行限制; c）应对无线通信采取传输加密的安全措施，实现传输报文的机密性保护; d）对采用无线通信技术进行控制的工业控制系统，应能识别其物理环境中发射的未经授权的无线设备，报告未经授权试图接入或干扰控制系统的行为。 |
| 安全计算环境 | 控制设备安全 | a) 控制设备自身应实现相应级别安全通用要求提出的身份鉴别、访问控制和安全审计等安全要求，如受条件限制控制设备无法实现上述要求，应由其上位控制或管理设备实现同等功能或通过管理手段控制; b) 应在经过充分测试评估后，在不影响系统安全稳定运行的情况下对控制设备进行补丁更新、固件更新等工作; c）应关闭或拆除控制设备的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口或多余网口等，确需保留的应通过相关的技术措施实施严格的监控管理; d）应使用专用设备和专用软件对控制设备进行更新; e）应保证控制设备在上线前经过安全性检测，避免控制设备固件中存在恶意代码程序。 |
| 安全建设管理 | 产品采购和使用 | 工业控制系统重要设备应通过专业机构的安全性检测后方可采购使用。 |
|  | 外包软件开发 | 应在外包开发合同中规定针对开发单位、供应商的约束条款，包括设备及系统在生命周期内有关保密、禁止关键技术扩散和设备行业专用等方面的内容。 |

（二）网络安全知识培训服务

1、服务内容：安排具备《注册信息安全专业人员》证书的工程师，提供面向全院职工、面向信息科的专业技术人员两个层次人员的培训会各一次，培训内容包含：网络安全意识、相关法律法规以及网络安全技术等；

2、输出物：《培训计划》、培训课件和培训记录（图文）；

3、服务频次：合同期内完成全院职工及信息科专业技术人员安全意识培训服务至少各一次。

（三）安全制度建设服务

1、包括管理制度制定和发布、制度评审和修订，规划安全管理组织架构、各级组织主体职能、协作方式、安全考核评价等内容；并在安全管理、安全技术、安全运营等各方面，提出相关管理要求或指引。

2、输出物：网络安全制度汇编。

（四）应急演练咨询服务

1、服务内容：协助医院信息科编制网络安全应急预案，为医院提高应对网络与信息安全事件的处置能力提供帮助。

2、输出物《网络安全应急预案》。

（五）完成项目所需提交的成果文件文档清单

在本项目完成后，成交人提供以下文档资料：

（1）《差距调研报告》；

（2）《网络安全等级保护整改建议》；

（3）《网络安全渗透测试报告》；

（4）《网络安全系统漏洞扫描报告》；

（5）2025版《网络安全等级保护测评报告》及过程文档；

（6）《数据摸底调查表》

（7）《培训计划》、网络安全培训课件、视频等资料；

（8）网络安全制度汇编；

（9）《网络安全应急预案》。

（六）技术标准和规范

1、《信息安全等级保护管理办法》

2、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

3、《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）

4、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

5、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

6、《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）

7、中华人民共和国公安部《关于对网络安全等级保护有关工作事项进一步说明的函》公网安〔2025〕1846号

注：若有最新标准按照最新标准执行。

（七）安全要求

成交人在项目实施过程中，必须遵守以下技术原则：

1、保密原则：对测评的过程数据和结果数据严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害采购人的行为，否则采购人有权追究供应商的责任。

2、标准性原则：测评方案的设计与实施应依据国家等级保护的相关标准进行。

3、规范性原则：供应商的工作中的过程和文档，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制，测评出具的报告须符合公安部颁布的《信息系统安全等级测评报告模板》。

4、可控性原则：等保测评服务的进度要按照招标文件的要求，保证采购人对于测评工作的可控性。

5、整体性原则：等保测评服务的范围和内容应当整体全面，包括国家等级保护相关要求测评要求涉及的各个层面。

6、安全性原则：等保测评服务工作应不得影响系统和网络的正常运行；测评工作不得对现有信息系统的正常运行、业务的正常开展产生任何影响。

7、测评机构及测评人员要求：

7.1 供应商具有《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》证书。

7.2 供应商具体数据安全服务能力评定资格证书。

7.3 从事信息系统检测评估相关工作人员无违法记录。

7.4 工作人员仅限于中华人民共和国境内的中国公民，且无犯罪记录。

7.5 测评期间需遵守被测单位相关管理规定，禁止利用测评工作从事危害被测单位利益、安全的活动。

7.6 项目负责人（1名）同时具有信息（或网络）安全等级测评师证书、信息系统审计师证书（ISA）、注册信息安全专业人员证书CISP。

7.7 测评工程师（2名）同时具有信息（或网络）安全等级测评师证书。

- 二、商务要求

（一）服务期限：签订合同后60个日历天内提交所有正式成果文件并通过采购人验收。

（二）付款方式：合同签订生效后，按照合同总额100%转至三方监管账户，中标人提交所有正式成果文件并通过采购人验收合格后，达到付款条件起30日内，由三方监管账户转至中标人。

（三）验收、交付标准和方法：成交人与采购人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关法律法规、规章及磋商文件、成交人响应文件、合同要求进行验收。

三、其他要求

（一）成交价为包干价，供应商报价须包含本项目实施所需全部费用，包括所有服务费、安全责任费、人工费、交通费、代理服务费、税金等，是实现本项目所有服务内容和采购需求的固定不变价格。不因任何原因进行调整，供应商报价时应充分考虑相关因素，因此而造成的损失由供应商自行承担。

（二）供应商应协助采购人进行相关资料提交，以提高备案效率，所有差旅费用已包含在总价中，采购人不再另行支付费用。

（三）成交人应服从采购人的统一指挥、调配、指导及管理，遵守采购人的各项管理及规章制度，做到文明、安全实施。采购人有权对成交人派出的素质不足的工作及业务人员提出更换，成交人应积极配合，并及时更换。

（四）安全责任及要求：服务期内，供应商须加强拟派本项目的服务人员的安全、素质教育和管理，在工作中遵纪守法，不得损害他人利益和社会公共利益，如造成损害的，由成交人承担全部责任。供应商拟派本项目的服务人员发生人身安全及其他任何事故，一切责任和经济赔偿均由成交人负责，与采购人无关。

（五）成交人在政府采购合同履约期间，因自身原因造成政府采购合同终止的，因此产生的所有经济损失由成交人自行承担，如给采购人造成经济损失的，采购人将依法追究其法律责任。

（六）采购人和成交人必须遵守本项目各项规定，保证本项目的正常履行。如因成交人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交人对此均应承担全部的赔偿责任。

（七）本项目涉及的技术标准和规范，有最新标准或规范的，以最新标准或规范为准。

四、纠纷的解决办法：在签订合同地点的当地人民法院诉讼解决。

五、其他未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中进行约定。

注意：本章的要求为实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

第四章  响应文件内容及制作要求

1、响应文件的编制及要求：

1.1供应商所递交的响应文件应包含下述文件：

1.1.1供应商廉洁承诺书（规定格式）（原件）

1.1.2法定代表人（负责人、经营者)委托代理人参加的，须提供法定代表人（负责人、经营者)授权书（原件）；法定代表人（负责人、经营者)亲自参加的，须提供法定代表人（负责人、经营者)身份证明（原件）；

1.1.3法定代表人（负责人、经营者)和授权代表身份证（复印件）；

1.1.4公司资质复印件加盖公司公章：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、等证件（均提供复印件）；

1.1.5承诺函（规定格式）（原件）

1.1.6报价表；

1.1.7中小企业声明函；

1.1.8供应商认为需要提供的其它响应文件。

2、响应文件的印制和签署：

2.1响应文件应全部采用A4纸，用不能擦去的墨料或墨水打印或书写。

2.2凡有增加或修正之处均应由法定代表人或授权代表签章证明。

3、响应文件的密封、标注和提交：

3.1供应商应将响应文件全部密封到一个包封中，包封应注明供应商名称、项目名称、日期，并在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖供应商公章。

3.2供应商法定代表人或授权代表于2025年10月23日9:00前将响应文件送至德阳市精神卫生中心行政办公楼203室招采科。

4、无效响应文件情形：

4.1、未在响应文件递交截止期前递交的响应文件；

4.2、响应文件未按规定密封盖章；

4.3、响应文件所要求的地方未盖供应商法人章，法定代表人或授权代表应章或签字。

4.4、响应文件字迹潦草、模糊、无法辨认；

4.5、供应商提供的有效证明材料不齐全或未提供齐全有效的公司资质资料。

4.6、未响应第三章要求或响应第三章要求，但是有负偏离的。

第五章  开评标及定标

1、谈判及成交：评审方法参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

1.1拟定开标时间10月23日9:00，如因工作原因不能按时开标，具体开标时间根据实际情况另行通知。

1.2评审及成交：

1.2.1、评审由我中心组建的评审小组进行评审；

1.2.2、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判以现场或电话的方式进行谈判。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

1.2.3、供应商对谈判会议，评审过程中所提问题或疑义的，采购人不做任何答复。

第六章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

（一）供应商廉洁承诺书

本企业参与                     项目的谈判活动，现郑重承诺：

- 不以任何方式向项目采购人员、中介人员、审批人员、监管人员、行业主管人员以及评标（评审）专家等行贿。

- 不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人、经营者）或授权委托人（签字）：

年   月   日

（二）法定代表人（负责人、经营者)身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：         系                            （供应商名称）的法定代表人（负责人、经营者)（职务：           电话：                ）。

特此证明。

供应商名称：					      （盖公章）

日      期：        年      月     日

注：1、法定代表人（负责人、经营者)亲自参加而不委托代理人参加适用。

2、须附法定代表人（负责人、经营者)身份证复印件（身份证两面均应复印）。

3、“法定代表人（负责人、经营者)授权书”中的“负责人”是指：若分公司参与投标时，分公司营业执照上的负责人；“法定代表人（负责人、经营者)授权书”中的“经营者”是指：若个体工商户参与谈判时，营业执照上的经营者姓名。

（三）法定代表人（负责人、经营者)授权委托书

德阳市精神卫生中心：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人（负责人、经营者)姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（负责人、经营者）（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：1、法定代表人（负责人、经营者)委托代理人参加适用。

2、须附法定代表人（负责人、经营者)和委托代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）。

3、“法定代表人（负责人、经营者)身份证明”中的“负责人”是指：若分公司参与谈判时，分公司营业执照上的负责人；“法定代表人（负责人、经营者)身份证明”中的“经营者”是指：若个体工商户参与谈判时，营业执照上的经营者姓名。

（四）承诺函

德阳市精神卫生中心：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本邀请谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如果有记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

供应商记入诚信档案的且在有效期内的失信行为有    次。供应商截止至采购公告发布之日前一个工作日   （是/否）被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)、“四川政府采购”网站(曝光台)( www.ccgp-sichuan.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人（负责人、经营者）签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

（五）报价表

（样本，格式自拟，报价包含采购文件要求所有项目）

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 最高限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年网络安全服务 | 1.00（项） | 36,000 |  |

注：报价须包含本项目实施所需全部费用，包括所有服务费、安全责任费、人工费、交通费、代理服务费、税金等，是实现本项目所有服务内容和采购需求的固定不变价格。不因任何原因进行调整，供应商报价时应充分考虑相关因素，因此而造成的损失由供应商自行承担。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（负责人、经营者）或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

（六）中小企业声明函（如涉及）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于       （所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于        （所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期:

注:1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商为非小微企业的，可不提供此声明。

（七）残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

（八）应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 正（或负）偏离或完全响应 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：1、除本应答表所列的偏离应答外，供应商其他所有条款均完全响应“招标文件”中的要求，若未在上表中声明响应情况，视为完全响应不存在任何偏离。

2、供应商必须根据本招标文件第三章的要求据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（负责人、经营者）或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- （九）其它响应文件，格式自拟