采购编号：DSJW(2025)031号

德阳市精神卫生中心

2025年救护车采购项目

院内竞争性谈判文件

采购人：德阳市精神卫生中心

本谈判文件由德阳市精神卫生中心编制

2025年10月

目  录

第一章   谈判邀请公告	1

第二章  谈判须知	4

第三章  采购项目技术、商务及其他要求	6

第四章  响应文件内容及制作要求	12

第五章  开评标及定标	14

第六章  响应文件格式	15

# 第一章   谈判邀请公告

德阳市精神卫生中心2025年救护车采购项目拟采用院内竞争性谈判的方式进行采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加。

一、采购项目基本情况
    1、采购编号：DSJW(2025)031号；

2、项目名称：德阳市精神卫生中心2025年救护车采购项目；

3、资金来源：自筹；

4、采购预算：24万元。

二、供应商资格要求
    1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件：

本项目涉及的随车配件，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料

三、严禁参加本次采购活动的供应商

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

2、被我中心列入供应商黑名单的供应商。

四、报名时间、地点：

自2025年10月14日至2025年10月20日上午8:30- 12:00下午14:30-17:00（北京时间，法定节假日除外）在四川省德阳市旌阳区华山南路二段461号行政办公楼203室报名。经办人员现场或通过本公告电子邮箱提交以下资料：

1、供应商有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本复印件（若供应商已办理三证合一的，则只需提供有效的三证合一证书）；

2、法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件，授权代表身份证复印件(备注联系电话和邮箱)。

3、供应商廉洁承诺书（在公告附件下载）。

注：上述报名所需资料均需加盖单位公章。

五、递交响应文件截止时间：2025年10月23日15点00分（北京时间）。

六、递交响应文件地点

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达德阳市精神卫生中心行政办公楼203室招采科。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。拟定开标时间10月23日15:00，如因工作原因不能按时开标，具体开标时间根据实际情况另行通知。

七、招标地点：四川省德阳市华山南路二段461号。

八、联系方式：

通讯地址：德阳市旌阳区华山南路二段461号

采购文件联系人：周老师  联系电话：0838-2873178

电子邮箱：51958604@qq.com

项目需求联系人：杨老师  联系电话：0838-2873178

德阳市精神卫生中心

2025年10月

第二章  谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请谈判的供应商数量和方式 | 本次谈判邀请的供应商数量：3家及以上。 谈判方法：符合采购需求、质量和服务相等，报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 2 | 联合体 | 不允许。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）价格扣除 1.参考《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件,监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件,残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
| 4 | 采购预算 | 24万元 |
| 5 | 最高限价 | 24万元 超过最高限价的报价作无效处理。 |
| 6 | 交货时间 | 40个日历天 |
| 7 | 供应商质疑 | 针对采购文件及采购文件中采购需求、采购过程、采购结果的质疑由采购人负责接受并答复。 通讯地址：德阳市华山南路二段461号 联 系 人：周老师 联系电话：0838-2873178 注：1、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 - 2、不在法定质疑期内提出的质疑书会被拒收。不符合要求的质疑书在法定质疑期内及时补充完善，否则作质疑不成立处理。 3、质疑应当以书面形式提出，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 8 | 特别提醒 | 1.供应商必须按照谈判文件据实填写，不得虚假应答，凡经查实，将取消成交资格，列入采购人供应商黑名单，在3年内禁止参加采购人采购活动。 2.供应商不得有围标、串标、恶意中标等不良行为，凡经查实，将取消成交资格，列入采购人供应商黑名单，在3年内禁止参加采购人采购活动。 |

第三章  采购项目技术、商务及其他要求

- 一、项目概述

- 德阳市精神卫生中心拟采购转运型救护车一辆。

- 技术要求

| 1 | 外形尺寸（mm） | 5300≤长≤5350；1950≤宽≤2000；2350≤高≤2400 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 医疗舱尺寸（mm） | 2600≤长≤2650；1650≤宽≤1700；1750≤高≤1800 |
| 3 | 最大总质量（kg） | ≥3300 |
| 4 | 整备质量（kg） | ≤12220 |
| 5 | 乘员人数 | ≥7人 |
| 6 | 轴距（mm） | ≥3300 |
| 7 | 接近/离去角(°) | ≥20/24 |
| 8 | 最高车车速（km/h） | ≥170 |
| 9 | 发动机排量（ml） | ≥1995 |
| 10 | 额定功率（kw） | ≥160 |
| 11 | 驱动形式 | 前置前驱 |
| 12 | 车身结构 | 承载式车身 |
| 13 | 燃油种类 | 汽油 |
| 14 | 排放标准 | 国六 |
| 15 | 变速器 | 自动挡 |

- 配置要求

| 1 | 车辆外观 | 全车身白色，车头、车身两侧以及车尾门贴红十字徽标，右侧中门安装推拉窗。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 蓝色LED长排警灯 | 内置功率≥100W喇叭，具有警示功能。 |
| 3 | 警灯凸台 | 采用冲压成型工艺，阴极电泳处理，耐腐蚀。 |
| 4 | 担架 | ①铲式担架：担架两端中部设铰链式离合装置，可使担架分离成左右两部分，担架长度可4档调节，并可以折叠便于运输和携带。 ②自动上车担架（无担架平台）。 |
| 5 | 输液夹持器 | 医疗舱顶部安装输液夹持器，单只承重≥2.5kg。 |
| 6 | 氧气瓶 | 救护舱配置≥10L钢质氧气瓶，公称压力≥15MPA。 |
| 7 | 氧气吸入器 | 含单表气瓶减压阀及湿化瓶 |
| 8 | 空调&暖风 | 1套后空调和后暖风装置，冷暖独立控制。 |
| 9 | 照明灯 | ≥12V舱内照明灯。 |
| 10 | 逆变器 | ≥2000W纯正弦波逆变器，带载能力强，输出功率稳定。 |
| 11 | 紫外线消毒灯 | 在医疗舱顶部右侧安装紫外线消毒灯，消毒灯具备定时延时开启和关闭功能。 |
| 12 | 中隔墙总成 | 驾驶室与医疗舱之间安装环保材料制作的中隔墙，中隔墙上设置一个推拉式玻璃观察窗。 |
| 13 | 橱柜总成 | 医疗舱配置热塑性树脂复合材料制作的医疗柜体，柜体上设置有抽屉、双开门柜。 |
| 14 | 医用地板 | 地板应环保无毒，防水、耐磨、耐酸碱； |
| 15 | 医疗舱内饰 | 原车内饰，具有隔热、耐冲击特性 |
| 16 | 座椅 | 医疗舱座椅采用朝前单人座椅，配三点式安全带。 |
| 17 | 电动踏板 | 右侧中门下方安装电动踏板，方便医护人员及病员上下车。 |
| 18 | 灭火器 | 右侧最后一个座椅下配备≥1KG灭火器 |
| 19 | 紧急锤 | 车内配备紧急锤。 |
| 20 | 倒车影像 | 车尾部安装倒车影像，方便驾驶员倒车安全 |

- 四、商务要求

（一）供应商报价包括但不限于货物设计、材料、生产制造、配套设施设备、包装、运输、安装、调试、检测、培训、利润、税金、保险、车辆购置税、车辆保险及上户费用，采购人不再另外支付其他费用。

（二）交货时间：合同签订生效后40日内送货到采购人指定地点，并按谈判文件要求和响应文件承诺安装、调试完成，交付采购人验收使用。

（三）付款方式：合同签订后采购人支付中标供应商合同总价40%的预付款；产品全部到场，安装调试完毕，经试用90日历天后且验收通过，采购人收到供应商合法有效的发票后向成交供应商支付至合同金额的100%。

（四）供货地点：采购人指定地点。

（五）质保期及售后服务要求：

1、供应商提供的产品为原装正品(含零部件、配件等），供应商提供的产品生产日期须在交付日起的6个月内（因产品原因需延长时间的必须得到采购方同意后，方可执行），所交付产品必须满足采购方工作需求，必须满足表面无划伤、无碰撞痕迹、无水泡、无事故等非正常产品，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、质保期（质保期为验收合格之日起开始计算）：整车质保期≥车辆行驶3年或7万公里，先到为准；若需标准内简单改装，改装部分质保期限为验收合格后一年；供应商提供终身有偿运维服务。

3、供应商具有专门固定的售后服务电话。

4、供应商针对本项目向采购人提供培训服务，培训内容包括设备的性能、原理、操作、保养和维护等内容，达到采购人可独立使用，培训人数和地点由采购人指定，并在培训后提供技术咨询服务，费用包含在报价中。

5、质保期内供应商提供24小时上门服务，货物出现质量问题，供应商应在接到通知后2 小时内到场，6 小时内完成维修，货物需更换的应在2 个工作日内完成更换。

6、货物经供应商3次维修或更换仍不能达到本项目约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

7、供应商承诺项目全部货物的各种部件均保证齐备、充足供应，若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任，在交货时需向采购人提供货物常规备品备件。

8、质保期内供应商负责所有因货物质量问题而产生的费用，所有服务采购人不再支付费用。质保期满前一个月，供应商负责一次全面的检查、维护，并出具正式报告，如发现潜在问题，应负责排除不收取任何费用。

9、质保期内，供应商保证每年巡视维护设备不低于1 次，每年对货物进行1次保养和安全检测。

（六）履约验收方式及标准：成交人与采购人应参考《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号文等相关法律法规、规章及文件的规定，并结合本项目谈判文件的要求和响应文件的承诺进行验收。双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。验收结果不合格的，采购人有权解除合同，中标人则应按合同总价的百分之40的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息（日利率按照0.03%执行）。

五、其他要求

（一）涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

（二）供货时成交供应商须同时提交下列资料：车辆出厂合格证原件、说明书原件、三包凭证原件、购车发票原件等随车全套资料原件。

（三）供应商及其相关人员在运输或项目实施过程中发生的任何意外情况，均与采购人无关。

（四）违约责任

1、供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

2、如因供应商工作人员在履行职务过程中给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

六、纠纷的解决办法：在签订合同地点的当地人民法院诉讼解决。

- 七、其他未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中进行约定。

注意：本章的要求为实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

第四章  响应文件内容及制作要求

1、响应文件的编制及要求：

1.1供应商所递交的响应文件应包含下述文件：

1.1.1供应商廉洁承诺书（规定格式）（原件）

1.1.2法定代表人（负责人、经营者)委托代理人参加的，须提供法定代表人（负责人、经营者)授权书（原件）；法定代表人（负责人、经营者)亲自参加的，须提供法定代表人（负责人、经营者)身份证明（原件）；

1.1.3法定代表人（负责人、经营者)和授权代表身份证（复印件）；

1.1.4公司资质复印件加盖公司公章：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、等证件（均提供复印件）；

1.1.5承诺函（规定格式）（原件）

1.1.6报价表；

1.1.7中小企业声明函；

1.1.8供应商认为需要提供的其它响应文件。

2、响应文件的印制和签署：

2.1响应文件应全部采用A4纸，用不能擦去的墨料或墨水打印或书写。

2.2凡有增加或修正之处均应由法定代表人或授权代表签章证明。

3、响应文件的密封、标注和提交：

3.1供应商应将响应文件全部密封到一个包封中，包封应注明供应商名称、项目名称、日期，并在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖供应商公章。

3.2供应商法定代表人或授权代表于2025年10月23日15:00前将响应文件送至德阳市精神卫生中心行政办公楼203室招采科。

4、无效响应文件情形：

4.1、未在响应文件递交截止期前递交的响应文件；

4.2、响应文件未按规定密封盖章；

4.3、响应文件所要求的地方未盖供应商法人章，法定代表人或授权代表应章或签字。

4.4、响应文件字迹潦草、模糊、无法辨认；

4.5、供应商提供的有效证明材料不齐全或未提供齐全有效的公司资质资料。

4.6、未响应第三章要求或响应第三章要求，但是有负偏离的。

第五章  开评标及定标

1、谈判及成交：评审方法参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

1.1拟定开标时间10月23日15:00，如因工作原因不能按时开标，具体开标时间根据实际情况另行通知。

1.2评审及成交：

1.2.1、评审由我中心组建的评审小组进行评审；

1.2.2、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判以现场或电话的方式进行谈判。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

1.2.3、供应商对谈判会议，评审过程中所提问题或疑义的，采购人不做任何答复。

第六章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

（一）供应商廉洁承诺书

本企业参与                     项目的谈判活动，现郑重承诺：

- 不以任何方式向项目采购人员、中介人员、审批人员、监管人员、行业主管人员以及评标（评审）专家等行贿。

- 不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人、经营者）或授权委托人（签字）：

年   月   日

（二）法定代表人（负责人、经营者)身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：         系                            （供应商名称）的法定代表人（负责人、经营者)（职务：           电话：                ）。

特此证明。

供应商名称：					      （盖公章）

日      期：        年      月     日

注：1、法定代表人（负责人、经营者)亲自参加而不委托代理人参加适用。

2、须附法定代表人（负责人、经营者)身份证复印件（身份证两面均应复印）。

3、“法定代表人（负责人、经营者)授权书”中的“负责人”是指：若分公司参与投标时，分公司营业执照上的负责人；“法定代表人（负责人、经营者)授权书”中的“经营者”是指：若个体工商户参与谈判时，营业执照上的经营者姓名。

（三）法定代表人（负责人、经营者)授权委托书

德阳市精神卫生中心：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人（负责人、经营者)姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（负责人、经营者）（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：1、法定代表人（负责人、经营者)委托代理人参加适用。

2、须附法定代表人（负责人、经营者)和委托代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）。

3、“法定代表人（负责人、经营者)身份证明”中的“负责人”是指：若分公司参与谈判时，分公司营业执照上的负责人；“法定代表人（负责人、经营者)身份证明”中的“经营者”是指：若个体工商户参与谈判时，营业执照上的经营者姓名。

（四）承诺函

德阳市精神卫生中心：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本邀请谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如果有记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

供应商记入诚信档案的且在有效期内的失信行为有    次。供应商截止至采购公告发布之日前一个工作日   （是/否）被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)、“四川政府采购”网站(曝光台)( www.ccgp-sichuan.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人（负责人、经营者）签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

（五）报价表

（样本，格式自拟，报价包含采购文件要求所有项目）

| 序号 | 名称 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | 1 |  |

注：1、报价包括但不限于货物设计、材料、生产制造、配套设施设备、包装、运输、安装、调试、检测、培训、利润、税金、保险、车辆购置税、车辆保险及上户费用，采购人不再另外支付其他费用。

- 2、供应商报价时自行考虑相关费用。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（负责人、经营者）或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

（六）中小企业声明函（如涉及）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于       （所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于        （所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期:

注:1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商为非小微企业的，可不提供此声明。

（七）残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

（八）应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 正（或负）偏离或完全响应 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：1、除本应答表所列的偏离应答外，供应商其他所有条款均完全响应“招标文件”中的要求，若未在上表中声明响应情况，视为完全响应不存在任何偏离。

2、供应商必须根据本招标文件第三章的要求据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（负责人、经营者）或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- （九）其它响应文件，格式自拟