四川省工商行政管理局数据中心建设项目政府采购—招标文件

采购编号：DSJW （2026） 003号
院

内

询
价
通
知
书
德阳市精神卫生中心
2026年1月

目录

- 3 -

第一章  询价邀请

- 5 -

第二章  询价须知

- 7 -

第三章  供应商资格条件要求

- 8 -

第四章  采购项目服务、商务其他要求

- 12 -

第五章  响应文件格式

- 25 -

第六章  评审方法




第一章  询价邀请
德阳市精神卫生中心拟对2026年门诊楼箱变站更换高压开关采购项目（第二次招标）采用院内询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。
一、采购项目基本情况
1.项目编号：DSJW(2026)003号。
2.采购项目名称：德阳市精神卫生中心2026年门诊楼箱变站更换高压开关采购项目（第二次招标）。
二、资金情况
资金来源及金额：自筹，1.2万元。
三、采购项目简介
德阳市精神卫生中心门诊楼箱变站更换高压开关，按照采购人计划实施（详见询价文件第四章）。
四、供应商邀请方式
公告方式：本次询价邀请在德阳市精神卫生中心官网上以公告形式发布。
五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、严禁参加本次采购活动的供应商
 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。
七、询价通知书获取方式、时间、地点
询价通知书自2026年1月27日至2026年2月2日8:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外）在德阳市精神卫生中心行政办公楼二楼203室招标办获取，本项目询价通知书免费获取。
获取询价通知书时，经办人员当场或通过本公告电子邮件提交以下资料：
1、供应商有效的营业执照副本、法人资格证书、税务登记证、组织机构代码证副本复印件（若供应商已办理三证合一的，则只需提供有效的三证合一证书）；
2、法人代表授权书、身份证复印件，业务人员身份证复印件(备注联系电话和邮箱)。
3、供应商廉洁承诺书（下载地址：见附件）。

注：以上资料均盖单位鲜章。
八、递交响应文件截止时间：2026年2月4日15:00（北京时间）。
九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接待。本次采购可以接收邮寄的响应文件，但因邮寄导致投标截止时间以后送达的响应文件，响应文件不予接收。
十、询价地点：德阳市精神卫生中心 。
十一、联系方式
通讯地址：德阳市旌阳区华山南路二段461号

采购文件联系人：周老师  联系电话：0838-2873178 

电子邮箱：51958604@qq.com

    项目需求联系人：张老师  联系电话：0838-2871536
                                                    德阳市精神卫生中心
2026年1月
第二章  询价须知

一、供应商须知附表
	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	确定邀请询价的供应商数量和方式
	本次询价邀请的供应商数量：不少于3家；
本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。

	2
	最高限价
（实质性要求）
	最高限价：1.2万元
超过最高限价的报价无效。

	3
	联合体询价
	不允许联合体询价

	4
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除
（实质性要求）

	1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件,监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件,残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。

	5
	询价结果公告
	询价结果在德阳市精神卫生中心官网公告栏予以公告。

	6
	询价文件咨询
	采购文件咨询：周老师   联系电话： 0838-2873178  

采购项目咨询：张老师   联系电话：0838-2871536
      

	7
	服务期限
	10个日历天

	8
	供应商质疑
	针对采购文件及采购文件中采购需求、采购过程、采购结果的质疑由采购人负责接受并答复。

通讯地址：德阳市华山南路二段461号

联 系 人：周老师

联系电话：0838-2873178

注：1、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

2、不在法定质疑期内提出的质疑书会被拒收。不符合要求的质疑书在法定质疑期内及时补充完善，否则作质疑不成立处理。

3、质疑应当以书面形式提出，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

	9
	特别提醒
	1.供应商必须按照磋商文件据实填写，不得虚假应答，凡经查实，将取消成交资格，列入采购人供应商黑名单，在3年内禁止参加采购人采购活动。

2.供应商不得有围标、串标、恶意中标等不良行为，凡经查实，将取消成交资格，列入采购人供应商黑名单，在3年内禁止参加采购人采购活动。


第三章  供应商资格条件要求

一、参加询价的供应商应具备下列资格条件：
（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1项至第5项规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注：供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。
第四章  采购项目服务、商务及其他要求

一、项目清单

	序号
	参数类别
	参数值

	1
	额定电压
	≥12KV

	2
	额定电流
	≥630A

	3
	额定开断电流
	≥25KA

	4
	额定开合电流
	63KA(峰值）

	5
	额定短时耐受电流
	25KA/4s

	6
	额定峰值耐受电流
	63KA

	7
	灭弧方式
	真空灭弧

	8
	操作机构
	弹簧操作机构

	9
	操作电压
	交流220V

	10
	防护等级
	IP40

	11
	安装方式
	固定式

	12
	适用频率
	50HZ 

	数量：1套


二、商务要求

（一）供货时间：合同签订生效后10个日历天内送货到采购人指定地点，并按询价文件要求和响应文件承诺安装、调试完成，交付采购人验收使用。

（二）付款方式：合同签订后，货物全部到场，安装调试完毕，经试用后验收通过，采购人收到供应商合法有效的发票后向成交供应商支付至合同金额的100%。

（三）供货地点：采购人指定地点。

（四）质保期及售后服务要求：

1、质保期：本项目验收合格之日起算不低于两年，若国家针对某一产品有质保期限要求的，按国家要求执行。

2、售后服务要求（包括但不限于以下内容）： 

①负责上门安装、调试、维修和技术支持。

②在质保期内，供应商须派工作人员到现场检查不少于1次，确保开关正常运行，质保期内免费维修，不收取费用；质保期外，若产品出现任何质量问题，须维修的，供应商只按成本收取相关材料费用。

③零配件供应：供应商应保证开关安装验收后备品备件供应不低于设备使用年限，并以优惠的价格提供该开关所需的维修零配件。

④售后服务维修响应时间：供应商在质保期内提供7×24小时电话服务,做到故障1小时响应，12小时内到达现场维修，自响应时起24小时内不能维修成功的，应提供同等功能的备用开关，以满足采购人所需的正常工作。质保期内供应商应负责开关维修及抢修并不再另外收取费用。

⑤供应商在接到采购人通知后5天内或维修次数超过3次仍不能解决货物故障问题，影响采购人日常工作的，供应商须在两个工作日内更换全新同款或优于本项目约定型号的货物，且采购人有权追究其违约责任，并承担给采购人带来的直接或间接的经济损失。质保期内供应商应负责货物维修及抢修且不再另外收取费用。

（五）履约验收方式及标准：成交人与采购人应参考《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号文等相关法律法规、规章及文件的规定，并结合本项目询价文件的要求和响应文件的承诺进行验收。双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。验收结果不合格的，采购人有权解除合同，中标人则应按合同总价的百分之40的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息（日利率按照0.03%执行）。
（六）供应商可对安装现场及周围环境进行踏勘，同时可自行测量、核对相关数据。成交后不得以不完全了解现场情况为理由，而提出额外付款或延长期限等要求。对此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。

三、其他要求

（一）供应商负责送货到采购人指定交货地点，须保证所供产品是全新的合格产品且达到国家现行行业标准，供应商报价须包含本项目所需全部费用，包括人工、材料、包装、运输、中转、拆除、装卸、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及质保期内保修服务与备用物件等其他有关各项费用所包含的税费等全部费用。

（二）货物包装及运输要求：所有产品的包装都必须牢固、可靠、防雨、防潮，包装应能防止磕碰、划伤和污损；包装的产品必须经产品检验合格，随行文件齐全；货物、部件应擦拭干净，货物如果受潮，应晾干后再装箱；运输包装箱内应有减震、隔离措施，货物和部件应使用扎带或填充物固定在箱内，以防止振动和相互碰撞；产品的包装必须能保证在多次装卸、运输无损伤、变形等问题，使之能安全可靠的运达目的地；否则，采购人拒绝验收。

（三）供应商及其相关人员在运输或项目实施过程中发生的任何意外情况，均与采购人无关。
（四）违约责任
1、供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。
2、如因供应商工作人员在履行职务过程中给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。
四、纠纷的解决办法：在签订合同地点的当地人民法院诉讼解决。
五、其他未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中进行约定。

注意：本章的要求为实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。
第五章  响应文件格式

    一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，询价小组将在评审时以响应文件不规范予以扣分处理。
    二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解
释性说明，不作为必填项。
三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。
一、法定代表人授权书
XXX（采购人名称）：
本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人（签字或盖章）：XXX
职    务：XXX
被授权人签字：XXX
职    务：XXX
日    期：XXX年XXX月XXX日
注：1、法定代表人（或负责人或经营者)委托代理人参加适用。

2、须附法定代表人（或负责人或经营者)和委托代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）。

3、“法定代表人（或负责人或经营者)授权书”中的“负责人”是指：若分公司参与磋商时，分公司营业执照上的负责人；“法定代表人（或负责人或经营者)授权书”中的“经营者”是指：若个体工商户参与磋商时，营业执照上的经营者姓名。

法定代表人（或负责人或经营者)身份证明

   供应商名称：                                
   单位性质：                                  
   地    址：                                  
   成立时间：        年    月    日
   经营期限：                                  
    姓名：         系                            （供应商名称）的法定代表人（或负责人或经营者)（职务：           电话：                ）。

    特此证明。
供应商名称：




      （盖公章）
                                   日      期：        年      月     日
注：1、法定代表人（或负责人或经营者)亲自参加而不委托代理人参加适用。

2、须附法定代表人（或负责人或经营者)身份证复印件（身份证两面均应复印）。

3、“法定代表人（或负责人或经营者)身份证明”中的“负责人”是指：若分公司参与磋商时，分公司营业执照上的负责人；“法定代表人（或负责人或经营者)身份证明”中的“经营者”是指：若个体工商户参与磋商时，营业执照上的经营者姓名。

二、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日  期：XXX年XXX月XXX日
三、承诺函

XXX（采购人名称）：
我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

供应商记入诚信档案的且在有效期内的失信行为有    次。供应商截止至采购公告发布之日前一个工作日   （是/否）被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)、“四川政府采购”网站(曝光台)( www.ccgp-sichuan.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。
六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。
法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX
授权代表签字：XXXX
供应商名称：XXXX（盖章）
日    期：XXX年XXX月XXX日
四、分项报价表
（样本，格式自拟，报价包含采购文件要求所有项目）
	序号
	参数类别
	参数值
	数量
	报价（元）

	1
	额定电压
	≥12KV
	1套
	（大写：      ）

	2
	额定电流
	≥630A
	
	

	3
	额定开断电流
	≥25KA
	
	

	4
	额定开合电流
	63KA(峰值）
	
	

	5
	额定短时耐受电流
	25KA/4s
	
	

	6
	额定峰值耐受电流
	63KA
	
	

	7
	灭弧方式
	真空灭弧
	
	

	8
	操作机构
	弹簧操作机构
	
	

	9
	操作电压
	交流220V
	
	

	10
	防护等级
	IP40
	
	

	11
	安装方式
	固定式
	
	

	12
	适用频率
	50HZ 
	
	


备注：

1、报价包含但不限于：包括人工、材料、包装、运输、中转、拆除、装卸、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及质保期内保修服务与备用物件等其他有关各项费用所包含的税费等全部费用。采购人无须另向供应商支付其他任何费用。

2、供应商报价时自行考虑相关费用。

3、供应商提交本报价单后，视为完全响应本招标文件中第四章全部内容，不存在任何负偏离情况。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

五、中小企业声明函

 

　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司属于XXX行业，从业人员XXX人，营业收入XXX万元，资产总额XXX万元，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。

　　2.本公司参加XXX单位的XXX项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他XXX（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

　　
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：XXXX
日期：XXXX
六、残疾人福利性单位声明函

 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　
单位名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：XXXX
日期：XXXX
七、响应应答表
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	响应情况（是否完全响应）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须根据本招标文件第四章的要求据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。若未在上表中声明响应情况，视为完全响应不存在任何偏离。

供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日  期：XXX年XXX月XXX日
八、供应商廉洁承诺书

本企业参与                     项目的谈判活动，现郑重承诺：
不以任何方式向项目采购人员、中介人员、审批人员、监管人员、行业主管人员以及评标（评审）专家等行贿。
不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。
以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！
供应商（盖章）：
法定代表人（负责人、经营者）或授权委托人（签字）：
年   月   日
九、最终报价

说明：1、供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

2、询价小组集中与单一供应商谈价议价完毕后，供应商根据谈价议价情况重新提交完整的最终工程量清单明细表（一份）或最终报价单（一份）在规定时间内进行最终报价。最终报价方式为现场报价或通过电子邮箱报价（加密）（51958604@qq.com）。

经与询价小组谈价议价最终报价如下：

总价：                     （大写：            ）。

包含但不限于人工、材料、包装、运输、中转、拆除、装卸、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及质保期内保修服务与备用物件等其他有关各项费用所包含的税费等全部费用。采购人无须另向供应商支付其他任何费用。
供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日  期：XXX年XXX月XXX日
第六章  评审方法

1.询价及成交：询价小组在评审过程中，应当按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部部长令第74号）、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》（川财采[2015]36号）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
1.1.开标时间拟定于2026年1月26日15:00，如因工作原因不能按时开标，具体开标时间根据实际情况另行通知。
1.2.评审及成交：
1.2.1、评审由我中心组建的评审小组进行评审；
1.2.2、供应商对询价谈判会议，评审过程中所提问题或疑义的，采购人不做任何答复。
2.评审纪律
2.1询价小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。
2.2评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。
2.3询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
2.4询价小组成员应当遵守下列工作纪律：
（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购监督人员统一保管。
（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。
（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。
- 1 -
PAGE  
- 4 -

