采购编号：DSJW(2026)001号

德阳市精神卫生中心

2026年X线安检设备采购项目

（第三次招标）

院内竞争性磋商文件

采购人：德阳市精神卫生中心

本磋商文件由德阳市精神卫生中心编制

2026年3月

目  录

第一章   磋商邀请公告	- 3 -

第二章  磋商须知	- 6 -

第三章  标书内容及要求	- 9 -

第四章  采购项目需求表	- 13 -

第五章  评审办法	- 18 -

第六章  响应文件格式	- 25 -

第一章   磋商邀请公告

德阳市精神卫生中心2026年X线安检设备采购项目（第三次招标）采用院内竞争性磋商的方式进行采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.采购编号：DSJW（2026）001号

2.项目名称：德阳市精神卫生中心2026年X线安检设备采购项目（第三次招标）。

3.项目简介：X线安检设备1台

4.预算及资金来源：2万元，自筹

二、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

三、严禁参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

2.被列入采购人黑名单的供应商。

四、报名时间、地点

自2026年3月23日至2026年3月27日上午8:30- 12:00下午14:30-17:00（北京时间，法定节假日除外）在德阳市旌阳区华山南路二段461号板房203招采科报名。经办人员提交以下资料：

1.供应商有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本复印件（若供应商已办理三证合一的，则只需提供有效的三证合一证书）。

2.法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件，授权代表身份证复印件(备注联系电话和邮箱)。

3.供应商廉洁承诺书（见公告附件）。

注：上述报名所需资料均需加盖单位公章。

五、递交响应文件截止时间

2026年4月1日9点（北京时间）。

- 递交响应文件地点

- 响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达德阳市精神卫生中心板房203招采科。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。拟定开标时间4月1日9点0分，如因工作原因不能按时开标，具体开标时间根据实际情况另行通知。

- 磋商地点

- 四川省德阳市华山南路二段461号。

八、联系方式

通讯地址：德阳市旌阳区华山南路二段461号

联 系 人：周老师  联系电话：0838-2873178

电子邮箱：51958604@qq.com.

采购项目咨询：王老师  联系电话：0838-2871536

# 德阳市精神卫生中心

# 2026年3月

第二章  磋商须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请磋商的供应商数量和方式 | 本次磋商邀请的各包供应商数量：3家及以上。 磋商方法：符合采购需求、质量和服务相等，综合得分由高到低的原则确定成交供应商。 |
| 2 | 联合体 | 不允许。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）价格扣除 1.参考《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合规定的小型和微型企业的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.参考财库〔2014〕68号文件规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3.参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业和残疾人福利性单位视同中小企业，监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
| 4 | 最高限价 | 2万元 |
| 5 | 数量 | 1台 |
| 6 | 交货期限 | 合同签订后30日历天内完成供货、安装调试 |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件、其他响应文件（含第一次报价文件）。 |
| 8 | 供应商质疑 | 针对采购文件及采购文件中采购需求、采购过程、采购结果的质疑由采购人负责接受并答复。 通讯地址：德阳市华山南路二段461号 联 系 人：周老师 联系电话：0838-2873178 注：1、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 2、不在法定质疑期内提出的质疑书会被拒收。不符合要求的质疑书在法定质疑期内及时补充完善，否则作质疑不成立处理。 3、质疑应当以书面形式提出，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 9 | 特别提醒 | 1.供应商必须按照磋商文件据实填写，不得虚假应答，凡经查实，将取消成交资格，列入采购人供应商黑名单，在3年内禁止参加采购人采购活动。 2.供应商不得有围标、串标、恶意中标等不良行为，凡经查实，将取消成交资格，列入采购人供应商黑名单，在3年内禁止参加采购人采购活动。 |

第三章  标书内容及要求

1、投标书的编制及要求（相关内容详见第六章）：

1.1投标人所递交的投标书应包含下述文件：

1.1.1、投标人廉洁承诺书（规定格式）（原件）

1.1.2、法定代表人（负责人、经营者)委托代理人参加的，须提供法定代表人（负责人、经营者)授权书（原件）；法定代表人（负责人、经营者)亲自参加的，须提供法定代表人（负责人、经营者)身份证明（原件）；

1.1.3、法定代表人（负责人、经营者)和授权代表身份证（复印件）

1.1.4、公司资质复印件加盖公司公章：供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。（均提供复印件）；

1.1.5、承诺函（规定格式）（原件）；

1.1.6、服务承诺，包含但不限于售后服务、质量保证

1.1.7、项目明细报价清单；

1.1.8、2023年至今业绩证明材料；

1.1.9、中小企业声明函；

1.1.10、商务应答表。

1.1.11、供应商具有良好商业信誉的承诺函（原件）。

1.1.12 、2024年经审计的年度财务报告（复印件）[说明：供应商成立时间至递交响应文件截止时间止不足一年的，提供成立后任意时段的财务报表（复印件）]或银行资信证明（复印件）或健全的财务会计制度（复印件）或具有健全的财务会计制度承诺函（原件）。

1.1.13、 2023年1月1日至今任意月份缴纳税收的银行电子回单或税务部门出具的纳税证明或完税证明或缴纳税收的有效票据（复印件）(说明：正在办理纳税的，应提供受理部门的证明。应开始纳税但无销售的，提供申报证明。否则磋商无效)或未受到税务部门处罚的承诺函（原件）。

1.1.14、 2023年1月1日至今任意连续三个月缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据（复印件）（说明：正在办理社保的，应提供受理部门的证明。应开始缴纳社保而未缴纳或不能证明缴纳的，磋商无效）或未受到社保部门处罚的承诺函（原件）。

1.1.15、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（原件）。

1.1.16、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函(原件)。

1.1.17、提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询的供应商在递交响应文件、样品截止时间前是否未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用记录结果网页截图（复印件）或未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函(原件)。

1.1.18、本项目所需的其它资料。

2、投标书的印制和签署：

2.1投标书应全部采用A4纸，用不能擦去的墨料或墨水打印或书写。

2.2凡有增加或修正之处均应由法定代表人或授权委托人签章证明。

3、投标书的密封、标注和提交：

3.1投标人应将投标书全部密封到一个包封中，包封应注明投标人名称、项目名称、日期，并在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖投标人公章。

3.2投标人法定代表人或授权委托人携带有效证件（包括营业执照、授权委托书及本人身份证）于2026年4月1日9:00前将投标书送至德阳市精神卫生中心板房203招采科。

4、无效投标书情形：

4.1未在投标截止期前递交的投标书；

4.2投标书未按规定密封盖章；

4.3投标书所要求的地方未盖投标人法人章，法定代表人或授权委托人印章或签字。

# 4.4投标书字迹潦草、模糊、无法辨认；

# 4.5投标人提供的有效证明材料不齐全或未提供齐全有效的公司资质资料。

第四章  采购项目需求表

一、项目概述

德阳市精神卫生中心2026年X线安检设备采购，设备须符合国家强制标准 GB 15208.1-2018 和GB 15208.2-2018（微剂量X射线安全检查设备）的相关要求。

二、技术要求

1	通道尺寸≥500×300㎜（W×H）

2	线分辨力≤0.08㎜

3	穿透分辨力	≤0.203㎜（检测报告中体现此项）

4	空间分辨力	水平≤1.0MM  垂直≤1.0MM

5	食品、药品及磁带等多次照射无影响

6	▲主机噪音	≤52.3dB(A) （提供检测报告）

7	▲单次检查剂量检验：X光光源的单次检查照射量应≤1.67uGy  （提供检测报告）

8	▲泄露射线剂量率检验	：在距设备外表面5cm的任意处，X光机的泄露射线的照射量率应≤0.08uSV/h  （提供检测报告）

9	▲节能设计:具有节能模式，放包皮带运行，拿走包皮带自动停止

10	一键关机，关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程

11	▲设备应具有数据保护功能：提供物检设备数据保护功能原厂商软件开发成熟度等级证书复印件加盖原厂商公章

12	▲操作系统  WINDOWS系统等主流操作系统

13	▲泄漏电流	≤0.09mA

14	▲绝缘电阻	≥1000MΩ

15	传送带高度	＞600㎜

16	▲通过率检验:≥1500个/h

17	传送带最高负荷：≥100㎏

18	射线产生器冷却：	密封式油冷

19	射线束方向	：底照式

20	射线转换期排列：呈L型探测阵列

21	▲可选配泄露剂量接收功能

22 操作∕储放温度∕湿度	温度：0至40℃/-20至50℃∕湿度：5%-90%（不冷凝）

- 23 密封方式：100％密封式油冷

- 24 高效防辐射：采用双层铅帘，超厚铅板确保设备安全可靠.

- 25 工作电源：220VAC(±10%)  50±3HZ

- 注：1.▲号项内容为重要参数，采购文件明确要求提供证明材料的，供应商须提供公安部检验报告复印件并加盖鲜章，未明确要求提供证明材料的，以投标文件的响应或应答为准。

2.非符号参数为普通参数，有明确要求提供证明材料的，需按要求提供证明材料，否则视为负偏离，供应商不得伪造、变造技术参数证明材料，否则将严肃追究供应商以虚假证明材料谋取中标的法律责任。

3.货物验收时，采购人将依据中标人技术响应情况进行逐项验收并查验技术指标及售后服务响应的相关证明文件及材料，如有不符，将追究其提供虚假材料谋取中标的法律责任。

三、商务要求

1.供货时间：合同签订生效后30个日历天内送货到采购人指定地点，并按询价文件要求和响应文件承诺安装、调试完成，交付采购人验收使用。

2.付款方式：合同签订后采购人支付中标供应商合同总价30%的预付款，货物全部到场，安装调试完毕，自初步验收合格之日起满6个月后最终验收通过，采购人收到供应商合法有效的发票后向成交供应商支付至合同金额的100%。

3.供货地点：采购人指定地点。

4.质保期及售后服务要求：

（1）质保期：本项目验收合格之日起算不低于2年，若国家针对某一产品有质保期限要求的，按国家要求执行。

（2）售后服务要求（包括但不限于以下内容）：

①负责上门安装、调试、维修和技术支持。

②在质保期内，供应商须派工作人员到现场检查不少于1次，确保设备正常运行，质保期内免费维修，不收取费用；质保期外，若产品出现任何质量问题，须维修的，供应商只按成本收取相关材料费用。

③零配件供应：供应商应保证设备安装验收后备品备件供应不低于设备使用年限，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

④售后服务维修响应时间：供应商在质保期内提供7×24小时电话服务,做到故障1小时响应，12小时内到达现场维修，自响应时起24小时内不能维修成功的，应提供同等功能的备用机，以满足采购人所需的设备正常工作。质保期内供应商应负责设备维修及抢修并不再另外收取费用。

⑤供应商在接到采购人通知后5天内或维修次数超过3次仍不能解决货物故障问题，影响采购人日常工作的，供应商须在两个工作日内更换全新同款或优于本项目约定型号的货物，且采购人有权追究其违约责任，并承担给采购人带来的直接或间接的经济损失。质保期内供应商应负责货物维修及抢修且不再另外收取费用。

5.履约验收方式及标准：成交人与采购人应参考《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号文等相关法律法规、规章及文件的规定，并结合本项目询价文件的要求和响应文件的承诺进行验收。双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。验收结果不合格的，采购人有权解除合同，中标人则应按合同总价的百分之40的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息（日利率按照0.03%执行）。

6.供应商可对安装现场及周围环境进行踏勘，同时可自行测量、核对相关数据。成交后不得以不完全了解现场情况为理由，而提出额外付款或延长期限等要求。对此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。

四、其他要求

1.供应商负责送货到采购人指定交货地点，须保证所供产品是全新的合格产品且达到国家现行行业标准，供应商报价须包含本项目所需全部费用，包括人工、材料、包装、运输、中转、装卸、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及质保期内保修服务与备用物件等其他有关各项费用所包含的税费等全部费用。

2.设备包装及运输要求：所有产品的包装都必须牢固、可靠、防雨、防潮，包装应能防止磕碰、划伤和污损；包装的产品必须经产品检验合格，随行文件齐全；设备、部件应擦拭干净，设备如果受潮，应晾干后再装箱；运输包装箱内应有减震、隔离措施，设备和部件应使用扎带或填充物固定在箱内，以防止振动和相互碰撞；产品的包装必须能保证在多次装卸、运输无损伤、变形等问题，使之能安全可靠的运达目的地；否则，采购人拒绝验收。

3.供应商及其相关人员在运输或项目实施过程中发生的任何意外情况，均与采购人无关。

### 4.违约责任

（1）供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

（2）如因供应商工作人员在履行职务过程中给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

### 五、纠纷的解决办法：在签订合同地点的当地人民法院诉讼解决。

- 六、其他未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中进行约定。

注意：本章的要求为实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

第五章  评审办法

1.总则

1.1参考《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

2.磋商程序

2.1资格性检查。

2.1.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.1.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2参考《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号的规定：磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.3磋商。

2.3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.3.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.3.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.3.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.3.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.3.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.4最后报价。

2.4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（符合本章2.2的规定情况的可以为2家）或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家（符合本章 2.2的规定情况的可以为2家）以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.4.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.4.3比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.5推荐成交候选供应商。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家（符合本章 2.2的规定情况的可以为 2 家）以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列，由采购人组织并列的成交候选供应商以抓阄方式确定成交供应商。具体抓阄办法为：1.以现场随机抓阄签到表的签到序号作为各并列成交候选供应商现场抓阄顺序（按签到序号数字由小到大依次进行）；2.由采购人在在场所有人员的监督下制作抓阄道具，用A4纸张裁剪制作，在裁剪后的其中1张纸上写明“成交”字样，并经采购人在该张纸上签字确认，其余裁剪后的纸张为空白，再将与并列的成交候选供应商数量相等的单张纸张折叠揉捏成纸团。然后由采购人将制作完成的抓阄道具（纸团）混合打乱后直接放在桌面上，再由各个并列的成交候选供应商根据现场抓阄顺序（按签到序号数字由小到大依次进行）自行随机抓阄，谁抓到写明“成交”字样及采购人签字的抓阄道具（纸团）并经采购人确认后即为本项目成交供应商。

3.评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

4.评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：项目价格、技术指标和配置、项目实施方案、售后服务等。

4.2 评审小组成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。

4.3综合评分明细表

| 评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目价格 | 31 | - 设备报价：报价得分=(评标基准价/投标报价)×20；参考财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且优惠力度最高的投标报价为评标基准价，其价格分为20分。 - 备用易损件报价：报价得分=(评标基准价/投标报价)×11；参考财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且优惠力度最高的投标报价为评标基准价，其价格分为11分。 |
| 技术指标和配置 | 45 | 1.完全符合招标文件技术要求没有负偏离得45分； 2.非符号参数的普通参数与招标文件要求有非实质性负偏离（15项）的一项扣1分，最多扣15分。 3.带▲号（10项）的重要参数不满足的，一项扣3分，最多扣30分。 |
| 项目实施方案 | 9 | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案（包括：①安装调试方案；②进度计划保证措施；③质量保障措施）进行评审。以上3项内容完全满足项目需求得9分；每缺少一项内容扣3分，每有一处缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止。 注：缺陷或不足是指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；非专门针对本项目编制或方案内容与本项目需求无关；②方案仅有框架或标题或存在与项目无关的文字内容；明显复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。 |
| 售后服务 | 9 | 供应商针对本项目制定的售后服务方案内容包括①售后服务人员配置计划；② 常规维修配件管理；③应急处理等。 以上3项内容完全满足项目需求得9分；每缺少一项内容扣3分，每有一处缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止。 注：缺陷或不足是指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；非专门针对本项目编制或方案内容与本项目需求无关；②方案仅有框架或标题或存在与项目无关的文字内容；明显复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。 |
| 业绩 | 6 | 投标人提供2023年以来类似医院销售业绩（须提供合同复印件加盖公章），一份合同得2分，最多得6分。 |
| 总分 | 100 |  |
| 注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |  |  |

第六章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

（一）法定代表人授权书

德阳市精神卫生中心：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关招标、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

（二）承诺函

德阳市精神卫生中心：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加招标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

我公司记入诚信档案的且在有效期内的失信行为有    次。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

（三）德阳市精神卫生中心

投标人（供应商）廉洁承诺书

本企业参与项目的投标（采购），现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目招标人员、中介人员、审批人员、监管人员、行业主管人员以及评标（评审）专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

投标企业（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字）：

年   月   日

（四）报价函

德阳市精神卫生中心：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目招标文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目招标采购。

- 2.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物。该项目总报价为                。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于投标报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次投标，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起XX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 金额 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、该报价包括人工、材料、包装、运输、中转、装卸、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及质保期内保修服务与备用物件等其他有关各项费用所包含的税费等全部费用。

2、供应商报价时自行考虑相关费用。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

# 备用易损件报价单

| 品名 | 数量 | 最高单价限价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅帘 | 1 | 50 |  |
| 红外对射开关 | 1 | 300 |  |
| 合计 |  |  |  |

注：1、该报价包括人工、材料、包装、运输、中转、装卸、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及质保期内保修服务与备用物件等其他有关各项费用所包含的税费等全部费用。

2、供应商报价时自行考虑相关费用。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

（五）供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

（六）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于XXX行业，从业人员XXX人，营业收入XXX万元，资产总额XXX万元，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加XXX单位的XXX项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他XXX（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期： XXXX

备注：

1、各供应商根据上述文件规定据实填写《中小企业声明函》，提供虚假《中小企业声明函》的，作提供虚假材料谋取成交处理。

2、对符合规定的小型、微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所有供应商均满足价格扣除条件，则不必再扣除）。

（七）应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：1、除本应答表所列的偏离应答外，供应商其他所有条款均完全响应“招标文件”中的要求，若未在上表中声明响应情况，视为完全响应不存在任何偏离。

2、供应商必须根据本招标文件第四章的要求据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

（八）供应商认为需要提供的其它资料

（格式自拟）