德阳市精神卫生中心

污水池化粪池清掏处置服务

要求及报价表

一、公司资质要求

1.具有国家管理部门颁发的效期内的营业执照，经营范围为危险废物经营等相关项目范围。

2.具有效期内环保部门颁发的《危险废物经营许可证》且核准经营内容为核准经营危险废物类别中须包含HW01医疗废物中的841-001-01、841-004-01、841-005-01；

3.具有交通运输局核发的《道路经营许可证》（经营范围须包含须医疗废物）

4.供应商或供应商委托的第三方清掏公司应具有污泥池、管道、化粪池清淤相关资质证书、安全生产许可证、作业人员具备有限空间作业证书等在效期内的资格证。

二、清掏处置要求

1.对污水池化粪池采用无害化清掏的方式进行清掏，清掏过程必须做到安全环保，清掏漂浮物、垃圾、沉渣及污水(无害化清掏后污水池化粪池池底应留50公分左右的菌养层)。清掏出的污物现场固液分离，分离后的水返回排放在厌氧池内做处理，对分离后的粪渣、淤泥按环保要求及时进行规范转运、处置，不得造成二次污染。

2.严格执行《医疗废物转移联单制度》及“无废四川”系统平台电子转移联单制度。

三、其他

报价单位可现场踏勘

附件：

报价表

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价（元） | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水池化粪池清掏处置服务 | KG |  | 单价 |
| 注：报价包含了清掏期间所有费用，人工费、运输费、处置费、机械设备使用及机械设备运输费等所有含税费用。 |  |  |  |  |